TRACABILITE DU MATERIEL EN CARDIOLOGIE

Mme PLAINDOUX

Procédure visant à suivre automatiquement le produit de sa création jusqu’à son implantation ou son utilisation

CADRE LEGAL

Décret du 16/3/95 (dispositifs médicaux)

Décret du 15/1/96 (matériovigilance)

Décret du 29/11/06 (règles particulières de la matériovigilance)

Textes relatifs à l’assurance qualité

Matériovigilance : surveillance des incidents pouvant résulter de l’utilisation de ces dispositifs médicaux après leur mise sur le marché

Nécessite le marquage CE

Pourquoi assurer une traçabilité

- pouvoir identifier le produit, un lot de produit

- garantir la qualité du produit

- assurer une traçabilité en amont et en aval

- permettre le retrait du produit en cas de problème

- identifier le patient à qui un produit a été implanté

- améliorer la qualité du service rendu au patient

Sur quel type de matériel

- Dispositif implantable médical : prothèse valvulaire, pace maker, défibrillateurs implantables, valves etc

- Dispositifs médicaux restérilisables (instruments)

ROLE IDE

- au bloc

- prévoir le dispositif en salle

- présenter le matériel au chirurgien

- conserver n° lot du produit et n° série et date de péremption (garder l’emballage)

- associer au numéro de séjour du patient

- l’enregistrer sur un cahier

- assurer une traçabilité informatique

- en service (pace maker)

- traçabilité identique à tout matériel implantable

- soit changer le pace maker car inefficace soit ablation obligatoire en cas de décès

- décontamination spécifique

- récupération par le service de sécurité

- élimination par une société agréée

  - pré désinfection

  - rinçage

  - nettoyage

  - rinçage

  - désinfection à javel (1 heure de trempage)

  - rinçage

  - séchage